Приложение 3г

к приказу Управления образования 

                                                                             Аргаяшского муниципального района                                                                                                                                                         от  26 июня 2024 г. №153
АКТ № ______

проверки готовности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к новому 2024 – 2025 году

составлен «07» августа 2024 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» С. АРГАЯШ

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аргаяшского муниципального района Челябинской области

(учредитель организации)

456881, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш,                                   ул. Комсомольская, д.13                                                                                                                            (юридический адрес, физический адрес организации)
Баязитова Алия Рауфовна, 8(35131)2-17-13

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

           В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского 

муниципального района от 26 июня 2024г. № 153 и во исполнение распоряжения главы Аргаяшского муниципального района от 21 марта 2024 г. № 599-р «О мерах по подготовке образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района к 2024/2025 учебному году и работе в зимний период» 07 августа 2024 г.  комиссией по проверке готовности и приёмке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году в составе:
Председатель комиссии:

заместитель главы района по социальной политике Мусина Г.Н., 

заместитель председателя комиссии:

начальник Управления образования Мальцева П.В.
секретарь комиссии:

заместитель начальника Управления образования  Ахмедьянова Л.З. 

Члены комиссии:

главный государственный санитарный врач в Сосновском, Аргаяшском , Кунашакском и Красноармейском районах, начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Заварухина Т.П. (по согласованию); 

начальник ПЦО 1 ОВО по Аргаяшскому району Муссакалимов Э.Э. (по согласованию)

             старший инспектор группы ПДН отдела УУПиПДН ОМВД России по Аргаяшскому району Хаероварова Р.М. (по согласованию);      

          методист Управления образования Аргаяшского муниципального района Булаева О.В.;              

          заместитель начальника ОНД и ПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области  Нургалеев И.М. (по согласованию);

          специалист Управления образования Аргаяшского муниципального района Преснякова А.А.;

          ответственный за охрану труда и технику безопасности Управления образования Сиражитдинов М.Х. (представитель совета директоров ОО) 

проведена проверка готовности 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» С. АРГАЯШ,

                (полное наименование организации)

(далее - организация).

Ι. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» С. АРГАЯШ,  


(полное наименование образовательной организации)

№ от «11» июня 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление   от «31» августа 2017 г. № б/н, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от  «26»ноября 2012 г. №74 АД 09971 на пользованием земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»______20___г., 
_______________________________________________________________,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ______№__________, срок действия свидетельства с «___»_________20__г. до «___»__________ 20__года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» июля 2019г., серия 74ЛО2 №0003733, регистрационный номер 14496
Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 31 мая 2022 года - оформлен

          Декларация пожарной безопасности организации от «10» февраля 2022 года - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году                   разработан и согласован 
установленным 
порядком.

         (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица,
 в том числе общежитий __________ единиц на
мест.

Качество и объёмы, проведённых в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов -
_____________, в том числе:

                                                                                                  (всего) 

выполнены _______________________________________________________,

                     (наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приёмки_________________,  
гарантийные обязательства     _________________                                                (оформлены, не оформлены)
                                                                                                   (имеются, не имеются)
выполнены__________________________________________________, 

                       (наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приёмки _____________________,
                                                             (оформлен, не оформлен)  
 гарантийные
обязательства_________________

                                                                   (имеются, имеются)

б)  текущих ремонтов на____объектах, в том числе: __________,  выполнены

__________________________________________________________________,

               (наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приёмки _____________________,
                                   (оформлены, не оформлены)
гарантийные
обязательства_____________________;

                                                                            (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _______объектах образовательной организации:

косметический ремонт кабинетов;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

                                  (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо  ______________________________________

  (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4.Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование;

                                                                         (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
     б) проектная допустимая численность обучающихся – 100 человек;

     в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – ______ человек, в том числе ____ человек
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

     г) численность выпускников 2023 -
 2024 годов -________ человек; из них поступивших в ВУЗы - _______человек, профессиональные образовательные организации - _____человек, работают
 - ______человек;  не работают - ______человек;

  д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году                  в 1 класс (на первый курс) -
человек;

       е) количество классов по комплектованию:

классов всего -_______; количество обучающихся - ______человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ______классов, _______обучающихся;

во 2 смену - ______классов,
 _______обучающихся.

       ж) наличие образовательных программ – имеются ; 

                                                                                                        (имеются, не имеются)

       з) наличие программ 
развития образовательной организации -     имеются;

 (имеются, не имеются)

      и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек, 100%
научных работников - ______человек _______%;

инженерно- технических работников - ______человек _______%;

административно – хозяйственных работников – 4 человека, 100%;
производственных работников - ______человек _______%;

учебно – воспитательных работников – 2 человека, 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ______человек _______%.

       к) наличие плана работы организации на 2024- 2025 учебный год - имеется 

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное. 

                                           (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а)
наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

	№
п/п
	Объекты материально- технической базы
	Необходимо
	Имеется
	Процент оснащённости
	Наличие документов по технике безопасности
	Наличие актов разрешения на эксплуатацию
	Наличие и состояние мебели
	Оборудование
средствами
пожаротушения
	Примечание

	1.
	Учебный кабинет №8
	-
	Парты, стулья уч.доска, 2 ПК
	100%
	Инструкции по ТБ и ОТ
	
	Удовлетвори- тельное
	Огнетушитель 
	

	2.
	Учебный кабинет №3
	-
	Парты, стулья уч. доска
	100%
	Инструкции по ТБ и ОТ
	
	Удовлетвори- тельное
	Огнетушитель
	

	3.
	Кабинет №4
	-
	Столы, стулья, 3 ПК
	100%
	Инструкции по ТБ и ОТ
	
	Удовлетвори- тельное
	Огнетушитель
	

	4.
	Кабинет №9
	-
	Столы, стулья,2 ПК
	
	Инструкции по ТБ и ОТ
	
	Удовлетвори- тельное
	Огнетушитель
	

	5.
	Актовый зал
	-
	Потолочный экран, проектор, муз. обор-ние, 1ПК
	100%
	Инструкции по ТБ и ОТ
	
	Удовлетвори- тельное
	Огнетушитель
	


б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется, 

тренажерный зал     - не имеется, 

бассейн                     - не имеется, 

зал для занятий хореографией - имеется, ёмкость - 22 человека, состояние - удовлетворительное;

музей                         - не имеется, 

учебные мастерские - не имеются, 

    компьютерный класс – не имеется,
 
в) организация
 компьютерной техникой - обеспечена:

     (обеспечена, обеспечена не в полном  объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц,
 из них подлежат списанию - 
 3 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица.

      Основные недостатки: ___________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарём -_______________________________________________________, 

                                                               (имеются, не имеются) 

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), 
акт-разрешение на
 использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 
«___» _______20__г. №_______, _________________________________________________________________ .

                                                     (наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____________________________.

                                                 (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: ______________________________________________ ;

   д) обеспеченность организации
 учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

       комплект-классов -_____ ; доска ученическая - ____ ; шкаф книжный - ____;  ученические парты - .; ученические стулья – 6 шт. 

   е) обеспеченность организации
 бытовой мебелью – удовлетворительное.                                                                            Потребность в замене мебели: стулья для актового зала - 30 шт.;

   ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

    число книг - _____; фонд учебников- ________, ______%;

    научно – педагогическая и методическая литература - ______.

Основные недостатки: _____________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда___________________________.

                                                                                                                               (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное                                                                       (удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка – 0,369га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:  имеются

               (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____________________________________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  

соответствие санитарным требованиям - _________________________________________________________________.

   (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах__________________________________________________________. 

                                                 (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ____________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации организовано с ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш», № 8/1 от 10.01.2023г. по 31.12.2024г. 
                                                (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется __________________________
                                                                                                                                        (штатным, внештатным)
(если контроль осуществляется специально закреплённым персоналом лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности) 

медицинским персоналом в количестве ____человек, в том числе:

	Должность
	Профиль работы
	Количество
ставок
	Характер работы (штат, договор)
	Примечание

	
	
	
	
	

	      Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» ________20____ г, № ________, регистрационный номер _____________________;


б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

       медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____человек, состояние
-
удовлетворительное (неудовлетворительное);

      логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

      кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- ________человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

      стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость- ______человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

 процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ______человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании ___________________________:

                                                                                                                    (имеется, не имеется)

Прохождение медицинского осмотра персонала  (в % от общего количества персонала) : 100%
Основные недостатки: ______________________________________________
8. Питание обучающихся – не организовано:

                                                          (организовано, не организовано)

а) питание организовано в смены,
  _____________ в______________

                                                                                               (количество смен)     (количество столовых)

столовых на ____посадочных мест. Буфет
на ____мест. Качество

                                                                                                         (имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приёма пищи _________________________,

                                                                                                                (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приёмом пищи  __________________________;

                                                                                                                              (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет______%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве  ________ детей, что составляет _____% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется __________________________________________________________________

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключённым договорам и др., реквизиты договора)

Основные  недостатки: ______________________________________________;

г) хранение продуктов ___________ , санитарным  нормам _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(организовано, не организовано)                                          (соответствует, не соответствует)
 Основные  недостатки: _____________________________________________; д) обеспеченность технологическим оборудованием _____________________, 

                                                                                                                                            (достаточное, не достаточное)

Его  техническое состояние ________________________________________,

                                                                            (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации______________________________.

                                                                                    (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического  оборудования ____________________________________.

                                                                                            (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные  недостатки: _____________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _________________________

                                  (имеется, не имеется)

_________________________________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

    е)
 санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков____________________________________.

                                                                    (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:
_____________________________________________;

   ж) обеспеченность столовой посудой _______________________________ ;

                                                                                                               (достаточное, не достаточное)

   з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её работников _____________________________________________________ 

                                                                        (имеется, не имеется)

Основные недостатки: ____________________________________________;

   и) примерное двухнедельное меню, утверждённое руководителем образовательной  организации ____________________________________;

                                                                                         (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ___организован,
                                                                                                          (организован, не организован)

   центральный водопровод                                                                                                                        (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: ______________________________________________; 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – не имеется                                                                                                                                                              
          (имеется, не имеется) , (реквизиты договора,№, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещённости учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. 
соответствует

                                                             (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: ______________________________________________.
10.  Транспортное обеспечение организации – не организовано;
                                      (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -   _не имеется_;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: ______________________________________________

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - ____выполнены

                                                                                                     (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: по будням в дневное время с 08.00-до 16.00 -дежурным администратором. В ночное время, в выходные (праздничные) дни охрана не осуществляется.

 Договоры по оказанию охранных услуг заключены:                                            __________________________________________________________________; 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы;

                                           (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - ______оборудованы;

     (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _________кнопки экстренного вызова; 

                                                  (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением - не оборудована и не обеспечивает

                                                                           (оборудована, не оборудована)       (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба            не организована.

                                                                                                                            (организована, не организована)

Основные недостатки: ______________________________________________.

12. Обеспечение пожарной 
безопасности организации нормативным требованиям: _____соответствует

                                     (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проведён обязательный профилактический визит
                                                                                           (проводилось, не проводилось)

Учетная карточка №2406/025-74/513/ПВЛПБ от 26.06.2024г., ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: соответствует требованиям ПБ;

б)требования пожарной безопасности - выполняются;

                                                                               (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.        В организации установлены:   Тандем 2М, АПС «Гранит-3»           
                              (тип(вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическую передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

                            не оборудованы  

                                       (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре     -         обеспечивает

                                                                                                                  (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей  и имущества от воздействия опасных факторов пожара.                Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажный план эвакуации разработан.                                                 Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена 22.05.2020 г. . Вывод: соответствует нормам, на основании технического отчета ООО «Аргаяшагропромэнерго» 

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)                                                                                            
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

 (организовано, не организовано)
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях: реализовано 

(реализовано, не реализовано) 

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации                           проведены

                                                               (проведены, не проведены, проведены не с полном объёме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется                          по теплоцентрали,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное, электро)
состояние - удовлетворительное.

                                            (удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена

                                                                               (проведена, не проведена)

Акт б/н от 21.05.2024 года.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет__________ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива ____________________________________________.                         15. Режим воздухообмена в помещениях организации - соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счёт    естественной вентиляции.

                                                                                           (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
16. Водоснабжение осуществляется - по центральному водопроводу.

17. Газоснабжение образовательной организации - отсутствует

18. Канализация - имеется.

II. Заключение комиссии.

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» С. АРГАЯШ 

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году - _готово_                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                      (готова, не готова)
ΙΙΙ. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию  учебного процесса: __________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___»________20___г. 

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «____»____________20     г. по «___» ________ 20___г.
 организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» ______20___ г.
 представить в 
комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:_______________________________ Г.Н. Мусина

       Заместитель председателя комиссии: ___________________П.В.Мальцева
Секретарь комиссии:  _____________________________Л.З. Ахмедьянова

Члены комиссии: __________________________________ Т.П.Заварухина

                      _____________________________________ Р.М.Хаероварова
                                       ________________________________________________________ О.В.Булаева
                           ______________________________________ А.А.Преснякова

                            _____________________________________  И.М. Нургалеев                                                                                                                                                                                                                                                                                

                      ___________________________________М.Х. Сиражитдинов 

                     ____________________________________Э.Э. Муссакалимов




Приложение 4

к приказу Управления образования 

                                                                             Аргаяшского муниципального района                                                                                                                                                         от  26 июня 2024 г. № 153
Информация о выполнении мероприятий

по устранению предписаний надзорных органов в 2023/2024 учебном году

Наименование образовательной организации Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» с. Аргаяш

	Наименование органа, выдавшего предписание
	реквизиты документа надзорного органа (дата, номер документа)
	Замечания надзорного органа
	Мероприятия по устранению замечаний, сроки исполнения (приказ по ОО)
	Наличие/отсутствие проектно-сметной документации
	Потребность в финансовых средствах в соответствии с ПСД
	Примечание (отметка о выполнении)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Руководитель образовательной организации                                  (подпись)                                             расшифровка подписи

